ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Специалисты МЧС подсказывают, приходя на незнакомый объект, обратите внимание на план эвакуации. Такие планы разрабатываются поэтажно и вывешиваются на каждом этаже у выхода. Планы составляются схематично, не перегружены информацией и легко доступны для восприятия.

Проходя по объекту по своим делам, обратите внимание 
на эвакуационные знаки, они будут указывать пути, которые вы видели
на плане. Например, зеленая табличка «ВЫХОД», размещаемая над дверями эвакуационного выхода знакома всем. Кстати, не все выходы, 
как и не все лестницы являются эвакуационными, многие спроектированы для удобства людей (например, эскалаторы или открытые лестницы 
в средней части здания, то есть не расположенные в лестничной клетке), 
но в случае эвакуации при пожаре следует пользоваться именно выходами, обозначенными эвакуационными знаками. Они показывают наиболее короткий и безопасный путь.

Есть и другие эвакуационные знаки, они всегда выполнены белым символом или надписью на зеленом фоне. Например, многие могли видеть белые стрелочки, вписанные в зеленый квадрат – они указывают направления к эвакуационным выходам.

Кстати, место хранения в здании аптечки первой медицинской помощи также обозначается белым крестом в зеленом квадрате. А вот место хранения огнетушителя – белым символом в красном квадрате.

Правилами предусмотрено, что на планах эвакуации обозначены места хранения огнетушителей, расположения пожарных кранов и некоторая другая информация (стационарные телефоны и др.). Также там указано, где можно вручную запустить автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения людей при пожаре – нажав кнопку ручного пожарного извещателя.

Автоматическая система пожарной сигнализации или система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре устанавливается на более сложных в вопросах эвакуации объектах.

Запах дыма или звук сработавшей системы пожарной сигнализации – это сигнал, что уже нужно действовать. Да, сработки бывают ложными, но не следует ждать развития событий, нужно незамедлительно покинуть здание. Не позволяйте себе проявления паники или действий способных спровоцировать панику у других. Паника приводит к необдуманным поступкам и усугубляет ситуацию. Если вы потеряли ребенка – обратитесь к охране (персоналу) объекта, имея радиостанции, они могут оказать существенную помощь в поиске.

Если пожар произошел на рабочем месте, отключите электроприборы, оповестите о пожаре коллег, позвоните по телефону 112, по возможности воспользуйтесь огнетушителем, покиньте помещение.

Покидая помещения не оставляйте открытыми окна или двери – приток воздуха способствует развитию пожара. Не пытайтесь забрать оставленные где-то вещи, в таких ситуациях вы потеряете время, 
а это может стоить жизни.

Все наслышаны, что дым представляет собой не меньшую угрозу, чем огонь. Если пути к выходу оказываются задымлены, воспользуйтесь другими – запасными путями эвакуации. Дым накапливается в верхней части помещения, распространяется на вышерасположенные этажи. 
Если он начинает затруднять дыхание, продвигайтесь к выходу пригибаясь. По возможности прикрывайте нос и рот влажной тканью.

В любой момент может произойти отключение электроэнергии. 
Если дым начинает ограничивать видимость, следуйте вдоль стены, придерживаясь за нее (на лестницах – за поручни). Система оповещения работает от собственных аккумуляторов, соединенные с ней таблички «ВЫХОД» будут светиться или мигать – ориентируйтесь на них.

Важно помнить, при пожаре нельзя пользоваться лифтом, 
ни в общественных, ни в жилых зданиях. Вы можете оказаться в западне при отключении электроэнергии или в случае самопроизвольной остановки и открытия дверей на этаже пожара (замыкание кнопки вызова под действием температуры), также на каких-то этажах могут оказаться незакрытыми двери в лифтовой холл и дым начнет подтягиваться 
в лифтовую шахту(и шахты не всегда выделены лифтовыми холлами). Могут произойти и другие неполадки лифта, которые не оставят вам шансов для спасения. Поэтому в зданиях, оборудованных системами пожарной автоматики, лифты переходят под управление автоматикой (спускаются на нижний этаж и блокируются с открытыми дверями).

Может сложиться ситуация, при которой пути эвакуации будут отрезаны огнем или дымом, тогда следует выйти на балкон или подняться на вышерасположенные этажи или даже на кровлю. Все двери за собой нужно плотно закрывать. С балкона, из окна, с кровли обозначайте себя голосом (зовите на помощь) и размахивая чем-то ярким. Спасатели 
в городах располагают техникой для спасения с высоты, в том числе автолестницами и автоподъемниками.

Выйдя из здания, ни в коем случае не возвращайтесь вовнутрь, пока руководителем тушения пожара не будет дано такое разрешение. Руководитель тушения пожара – это старшее должностное лицо МЧС, руководящее действиями всех прибывших на ликвидацию пожара сил. Только он может дать такое разрешение и только в случае отсутствия опасности для людей – то есть после ликвидации пожара.

Если, покидая здание, вы знаете, что в какой-то его части остались заблокированными люди – сообщите об этом администрации объекта или охране. Такая обобщенная информация администрацией объекта передается подразделениям МЧС при их прибытии. Если подразделения уже работают на месте пожара – то такая информация должна быть передана им незамедлительно.

Также подразделениям МЧС, прибывшим к месту тушения пожара, вместе с результатами эвакуации сообщается о месте и масштабе пожара.